|  |  | Чувати до краја 2026. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.12.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. _________ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Р.б. | НАЗИВ | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет (СРПС, СНО,ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радијаторска славина 1/2"-равна CALEFFI | ком | 15 |  |  |  |
| 2 | Радијаторска славина 3/4"-равна CALEFFI | ком | 15 |  |  |  |
| 3 | Радијаторско колено-доња славина 1/2" - равна CALEFFI | ком | 15 |  |  |  |
| 4 | Радијаторско колено-доња славина 3/4" равна CALEFFI | ком | 15 |  |  |  |
| 5 | Радијаторско колено-доња славина 1/2" 90° CALEFFI | ком | 15 |  |  |  |
| 6 | Радијаторско колено-доња славина 3/4" 90° CALEFFI | ком | 15 |  |  |  |
| 7 | Радијаторска славина 1/2"-90° CALEFFI | ком | 15 |  |  |  |
| 8 | Радијаторска славина 3/4"-90° CALEFFI | ком | 15 |  |  |  |
| 9 | Одвајач кондеза од 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 10 | Одвајач кондеза од 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 11 | Дупли нипли 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
| 12 | Дупли нипли 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 13 | МЅ Холендер СУ 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 14 | МЅ Холендер СУ 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
| 15 | Поцинковани ZN холендер 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 16 | Поцинковани ZN холендер 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
| 17 | Електроде за аутогено варење црних цеви пречника Ø3 и дужине 1000мм (жута жица) | кг | 15 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | F-co ТРЗК | Квалитет: |  |
| Гаранција: | Произвођачка декларација | Друго: |  |

QO.3.3.01.05

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Kритеријум за избор најповољније понуде  је,, најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Понуду доставити, на fax: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до 16.12..2021. године на овом или свом обрасцу.

Лицa за контакт: комерцијала: Јасмина Ђорић  тел. 034/335-095 лок. 371, за техничка питања-карактеристике робе: Данијела Станишић ,  тел: 034/335-095 лок. 320

ДП/ЕА/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца