|  |  | Чувати до краја 2027 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.07.2022. |  | Ј.Вукомановић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2022 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Кол. | Ј.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодични преглед мерила притиска | ком | 176 |  |  |
| 1. | Вентили сигурносни | ком | 26 |  |  |
| 1.1 | Вентил сигурносни, одушни са опругом, ATM, (DN):50 | ком | 3 |  |  |
| 1.2 | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):80, (NP):16, (5 bara) | ком | 2 |  |  |
| 1.3 | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP):16, (3 bara) | ком | 1 |  |  |
| 1.4 | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP):16, (4,5 bara) | ком | 1 |  |  |
| 1.5 | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP):16, (11bara) | ком | 3 |  |  |
| 1.6 | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):50, (NP):16, (3bara) | ком | 3 |  |  |
| 1.7 | Вентил сигурносни,са опругом (DN):50, (NP):16, (11bara) | ком | 1 |  |  |
| 1.8 | Вентил сигурносни,са опругом (DN):40, (NP):16, (11bara) | ком | 1 |  |  |
| 1.9 | Вентил сигурносни, са тегом (DN):32, (NP):16, (3bara) | ком | 1 |  |  |
| 1.10 | Вентил сигурносни,са тегом (DN):32, (NP):16, (7 bara) | ком | 1 |  |  |
| 1.11 | Вентил сигурносни,са тегом (DN):32, (NP):16, (8,3 bara) | ком | 1 |  |  |
| 1.12 | Вентил сигурносни,са опругом (DN):32, (NP):16, (11 bara) | ком | 2 |  |  |
| 1.13 | Вентил сигурносни,са опругом (DN):25, (NP):16, (3,3 bara) | ком | 3 |  |  |
| 1.14 | Вентил сигурносни,са опругом (DN):20, (NP):16, (9,3 bara) | ком | 3 |  |  |
| 2. | Манометри |  |  |  |  |
| 2.1 | Манометри различитих мерних опсега, са еластичним мерним елементом, следеће класе: -Кл 1.0 - Кл 1.6 - Кл 2.5 | ком | 150 |  |  |
|  | Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | - Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијом према SRPS ISO/IEC 17025:2017; - Залепљена верификациона маркица на мерном средству; - Уверење о извршеном еталонирању |
|  | Укупно без пдв-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 12.07.2022. године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок 371 Јелена Вукомановић, за техничка питања Борис Матуловић 034/335-095 лок 365.

ЈВ/ЕА/ДП							ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж.