|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 09.02.2023. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ________2023. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| РБ | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Квалитет (SRPS СОРС,ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерило (рачва) за мерење дебљине зида цеви: - мерни опсег 0-100 mm, - најмањи подеок 0,05 mm, - максимална дозвољена грешка 0,15 mm, - минимални унутрашњи пречник цеви за мерење 40 mm, - максимална дубина мерења најмање 375 mm, - очитавање резултата дигитално. | kom | 1 |  | квалитет у еквиваленту: ''Kroeplin'' модел: K8R100 |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | F-co ТРЗК | Квалитет: |  |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: Извршено еталонирање према SRPS EN ISO 17025:2017 од стране лабораторије са важећом акредитацијом код АТС; или метролошко потврђивање у лабораторијама које функционишу у систему одбране (МО и ВС РС) Гарантни лист; Упутство за монтирање и употребу на српском језику. Обука корисника |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за избор најповољније понуде биће: најнижа понуђена цена уз испуњење тражених техничких захтева.

Понуду доставити, на fax: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до 20.02.2023. године  на овом или свом обрасцу.

Контакт: комерцијала   Јасмина Ђорић   тел: 034/335-095 лок. 371

за техничке карактеристике    Милан Павловић  тел:   034/335-095  лок. 503

Предраг Митић     тел:     034/335-095 лок.324

Игор Николић       тел:    034/335-095 лок. 321

ЈЂ/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж

Доставити :

- 1 х СЕП

-1 х   инт.стр. наручиоца

- 1 х а/а