|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21.03.2023. |  | Ј.Вукомановић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2023. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | кол | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодични преглед аналитичких хемијских уређаја (састав, концентрација) | ком. | 1 |  |  |
| 1. | Оверавање етилометра | ком. | 1 |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |
|  | Техничке карактеристике (спецификације): | Карактеристике етилометра: Произвођач: DRÄGER, SAFETY; LÜBECK GERMANY ALCOTEST Тип: ARNB-0450 Мерни опсег: 0,00-2,75mg/l Службена ознака: GM-1-17 Подела: 0,01 |
|  | Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Калибрација и оверавање наведеног мерила према Закону о метрологији у Републици Србији. Овлашћена установа том приликом је у обавези да : - Овери картон мерила - Изда уверење о оверавању мерила - Постави државни жиг на мерило |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: ________________           Рок и начин плаћања:_______________

Понуду можете доставити на овом обрасцу. Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 28.03.2023. године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок 371 Јелена Вукомановић, за техничка питања Борис Матуловић 034/335-095 лок 365.

ЈВ/ЈВ                                                                                            ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж