|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 09.06.2023. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. .....................................2023. год.............. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

Доставља-

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| РБ | Предмет јавне набавке мале вредности | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Квалитет (SRPS, СОРС,ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазиво FAM FOR 2,ISO 67439 0,8kg | kom | 1 |  |  |
| 2 | Товатна маст 0,8kg | kom | 2 |  |  |
| 3 | Одвијач спреј 500ml | kom | 15 |  |  |
| 4 | Спреј WD 40 400ml | kom | 6 |  |  |
| 5 | Тефлон трака 100% П.Т.Ф.Е шира 19mm х 15m х 0,2mm (TERMOGASKET) | kom | 35 |  |  |
| 6 | Лежај на мотору вентилатора 6308 2rs C3 SKF; FAG (димензије 40x90x23) | kom | 2 |  |  |
| 7 | Лежај на мотору вентилатора 6309 2z C3 SKF; FAG (димензије 45x100x25) | kom | 1 |  |  |
| 8 | Лежај на мотору вентилатора NU309 SKF; FAG (димензије 45x100x25) | kom | 1 |  |  |
| 9 | Прирубнички равни запорни вентил за разделнике паре PN16 DN25 | kom | 10 |  |  |
| 10 | Неповратни вентил за котао PN16 DN40 | kom | 2 |  |  |
| 11 | Игличасти вентил са крајевима за преклопно (SW), сучеоно забваривање (BW) и са спољашњим навојним прикључком, називни отвор DN6, називни притисак PN400 | kom | 2 |  |  |
| 12 | Лоптасти вентил са уграђеним неповратним вентилом 1/2" Ž-Ž; Pmax 16bari; T=90Cº ; са лептир ручицом CALEFFI | kom | 2 |  |  |
| 13 | Одвајач кондеза 1/2" | kom | 2 |  |  |
| 14 | Одвајач кондеза 3/4" | kom | 2 |  |  |
| 15 | Одвајач кондеза 1" | kom | 2 |  |  |
| 16 | Четка жичана-српаста, челична | kom | 9 |  |  |
| 17 | Флах четка 20mm | kom | 5 |  |  |
| 18 | Флах четка 40mm | kom | 15 |  |  |
| 19 | Флах четка 60mm | kom | 15 |  |  |
| 20 | Флах четка 100mm | kom | 15 |  |  |
| 21 | Брусни папир No 100 | kom | 25 |  |  |
| 22 | Брусни папир No 200 | kom | 20 |  |  |
| 23 | Брусни папир No 260 | kom | 5 |  |  |
| 24 | Брусни папир No 320 | kom | 5 |  |  |
| 25 | Брусни папир No 400 | kom | 20 |  |  |
| 26 | Брусни папир No 600 | kom | 20 |  |  |
| 27 | Брусни папир No 1000 | kom | 5 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |
| Гаранција: | Произвођачка декларација |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Kритеријум за избор најповољније понуде је,, најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке:__________

Рок и начин плаћања:__________

Понуду можете  доставити  на fax: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до 16.06.2023. године на овом или свом обрасцу.

Контакт: комерцијала Јасмина Ђорић  тел. 034/335-095 лок. 371

за техничке карактеристике  робе: Данијела Станишић  тел: 034/335-095 лок. 320,408

ЈЂ/.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц Драган Жунић, дипл.инж.