|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 09.02.2023. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поцинкована цев 2" | м | 60 |  |
| 2. | Пропусни вентил 2" | ком | 10 |  |
| 3. | Кугла вентил МЅ 2" | ком | 12 |  |
| 4. | Кугла вентил МЅ 3/4" | ком | 5 |  |
| 5. | Тештик поцинковани 2" | ком | 10 |  |
| 6. | Тештик поцинковани 1/2" | ком | 20 |  |
| 7. | Тештик поцинковани 3/4" | ком | 20 |  |
| 8. | Дупли нипли поцинковани 3/4" | ком | 20 |  |
| 9. | Дупли нипли поцинковани 1/2" | ком | 20 |  |
| 10. | Дупли нипли поцинковани 3/8" | ком | 15 |  |
| 11. | Дупли нипли поцинковани 6/4" | ком | 10 |  |
| 12. | Колено поцинковано 90° 1/2" | ком | 20 |  |
| 13. | Баштенска славина 1/2" | ком | 10 |  |
| 14. | Сигурносни вентил за бојилер 9 бара 1/2" | ком | 10 |  |
| 15. | Мешач за славину 35мм | ком | 10 |  |
| 16. | ЕК вентил 1/2" -3/8" | ком | 15 |  |
| 17. | ППР цев 20х3,4мм РN20 | м | 30 |  |
| 18. | ППР заобилазни лук Ø20 | ком | 10 |  |
| 19. | ППР кугла вентил Ø32 | ком | 10 |  |
| 20. | ППР колено 90° УН Ø20 | ком | 30 |  |
| 21. | ППР колено 90° СН Ø20 | ком | 30 |  |
| 22. | ППР колено 90° УН Ø25 | ком | 10 |  |
| 23. | ППР колено 90° СН Ø25 | ком | 10 |  |
| 24. | ППР колено 90° УН Ø32 | ком | 20 |  |
| 25. | ППР колено 90° СН Ø32 | ком | 20 |  |
| 26. | ППР колено 90° УН Ø20 са ушицама | ком | 30 |  |
| 27. | ППР тештик Ø20 | ком | 20 |  |
| 28. | ППР тештик Ø32 | ком | 10 |  |
| 29. | ППР муф УН Ø20 | ком | 15 |  |
| 30. | ППР муф УН Ø32 | ком | 10 |  |
| 31. | ППР холендер Ø20 | ком | 10 |  |
| 32. | ППР холендер Ø25 | ком | 10 |  |
| 33. | ППР тело вентила Ø20 | ком | 10 |  |
| 34. | ППР редукциаја 40/32 | ком | 10 |  |
| 35. | Водокотлић високо монтажни GEBERIT | ком | 1 |  |
| 36. | Лавабо 500мм | ком | 1 |  |
| 37. | Ниско монтажни боилер 10л | ком | 1 |  |
| 38. | WC даска за моно блок | ком | 2 |  |
| 39. | ПВЦ канализациона цев Ø100х4000мм | ком | 15 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Обавезан атест произвођача.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније до 16.02.2024.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Данијела Станишић , тел.335-095 лок.320.

АЦ/

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж