|  |  | Чувати до краја 2029. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14.05.2024. |  | J.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2024. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

-доставља

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац  доставите понуду за доле наведену  услугу:

| РБ | Предмет јавне набавке мале вредности | ЈМ | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење димних и пламених цеви, као и димњака на котловима БКГ30 и БКГ40,од стране овлашћене установе која након извршене услуге треба да изда потврду о извршеним радовима. Техничке карактеристике дате су у обрасцу захтева. Привремено складиштење насталог отпада – гарежи извршиће корисник до коначног отпремања из Завода. | ком | 2 |  |  |
| Техничке карактеристике (спецификације) | Техничке карактеристике и количина за два котла: -димна цев: Ø 63,5/Ø56,3mm, дужине 4120mm, ( 252 ком ) -пламена цев: Ø800 mm, дуж.2220/2050mm ( 2 ком ) - димњак Ø500 mm, висина 5m ( 2 ком ) |  |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Потврда на изведене радове |  |
| Квалитативан пријем вршити: | По процедури QP.2.2.04 |  |
| НАПОМЕНА: | Радови ће се вршити у договору са корисником (прво један котао па други) |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |  |
|  | ПДВ |  |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs,

најкасније до 23. 05. 2024. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт:  комерцијала телефон: 034/335-095 лок. 371 Јасмина Ђорић

за техничка питања Данијела Станишић  телефон: 034/335-095 лок. 320, 408

ЈЂ/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.