|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 23.05.2024. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља._                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утикач (виљушка) монофазни прав, бакелитни | ком | 20 | или одговарајуће NOPAL |
| 2. | Утикач (виљушка) трофазни | ком | 10 |  |
| 3. | Прикључница дупла ОГ, 16 А, 250 V | ком | 15 | или одговарајуће ALING CONEL |
| 4. | Прекидач наизменични OГ, 10 А, 250 V | ком | 4 | или одговарајуће ALING CONEL |
| 5. | Сијалица са ужареним влакном Е27, 230 V, 100 W, бистра | ком | 50 | или одговарајуће PHILIPS, GENERAL ELECTRIC |
| 6. | Сијалица 24 V, E27, 40 W, бистра | ком | 30 |  |
| 7. | Керамичка клема двострука 4 mm2 | ком | 20 |  |
| 8. | Керамичка клема двострука 6 mm2 | ком | 20 |  |
| 9. | Прикључница ОГ, 16 А, 250 V | ком | 15 | или одговарајуће ALING CONEL |
| 10. | Изолир трака | ком | 30 |  |
| 11. | ДМ склопка моторне заштите са кућиштем 3p, 400 V, 50 Hz, опсег струје преоптерећења 1,0 – 1,6 А. | ком | 2 | или одговарајуће SCHNEIDER ELECTRIC, ETI |
| 12. | ДМ склопка моторне заштите са кућиштем 3p, 400 V, 50 Hz, опсег струје преоптерећења 1,6 – 2,5 А. | ком | 2 | или одговарајуће SCHNEIDER ELECTRIC, ETI |
| 13. | ДМ склопка моторне заштите са кућиштем 3p, 400 V, 50 Hz, опсег струје преоптерећења 2,5 – 4,0 А. | ком | 2 | или одговарајуће SCHNEIDER ELECTRIC, ETI |
| 14. | Бакарна плетеница 16 mm2 | m | 50 |  |
| 15. | Заштитно стакло за арматуру светиљке 200 W, бистро, пречник навоја ~120 mm | ком | 10 |  |
| 16. | Грејач за кварцну грејалицу дужина 55cm, 1000W, 230V | ком | 6 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније до 30.05.2024.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Ана Јовановић, тел.335-095 лок.408.

АЦ/

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж