|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27.05.2024. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведено:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга набавке, испоруке и монтаже ЛЕД светиљки на стубовима уличне расвете у кругу ТРЗ Крагујевац. Пре монтаже неопходно је демонтирати постојеће светиљке са живиним сијалицама. Набавити, испоручити и монтирати ЛЕД светиљке са алуминијумским кућиштем следећих карактеристика: 65 W, 230 V, 50 Hz, температура боје 4000 K, 8775 lm (135 lm/W), угао расипања светлости 150 степени, заштита IP 66, температура окружења -30/+50ºC, подесиви угао нагиба кућишта +/- 30º. Гарантни рок од 5 година. Уз понуду приложити технички лист светиљке. Светиљке монтирати на постојећу хоризонталну лиру Ø48- Ø60 mm. Висина стуба је 8 метара. | ком | 25 | или одговарајуће LEDVANCE тип 65W/740 RV 20ST GY |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније до 04.06.2024.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Ана Јовановић , тел.335-095 лок.408.

АЦ/

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА

пoтпуковник

Саша Алексић,дипл.инж.