|  |  | Чувати до краја 2029. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25.06.2024. |  | J.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2024. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

-доставља

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену  услугу:

| РБ | Предмет јавне набавке мале вредности | ЈМ | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичан преглед мерила електричних величина | Σ ком | 9 |  | Метролошко потврђивање у МЛ система Одбране. |
| 1. | ПАРТИЈА 1 | ком | 2 |  |  |
|  | Инструменти универз. дигитални (мултиметар, унимер) |  |  |  |  |
| 2. | ПАРТИЈА 2 | ком | 5 |  |  |
|  | Мерни инструменти за отпорност- (минерски ом-метри). |  |  |  |  |
| 3. | ПАРТИЈА 3 | ком | 1 |  |  |
|  | Уређаји за мерење ел. отпорности изолоације |  |  |  |  |
| 4. | ПАРТИЈА 4 | ком | 1 |  |  |
|  | Мостови за мерење отпорности |  |  |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике ( спецификације) | Потребно је набавити услугу метролошког потврђивања мерних средстава на начин како то предвиђа Правилник о МД у систему Одбране. |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Верификациона ознака на мерилу, оверен картон мерног средства, уверење. |
| Прилог: | Карактеристике мерила електричних величина |

ПРИЛОГ: Карактеристике мерила електричних величина

ПАРТИЈА 1 : Инструмент универзални дигитални (унимер, мултимер)

| Р.бр. | Назив/карактеристике | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UNI-T UT60H VDC:(0-1000)V VAC:(0-750)V IDC: (0-10)A IAC:(0-10)A ; R:(0-40)MΩ | ком | 1 |  |
| 2. | SANWA DMM PC 7000 VDC:(0-1000)V VAC:(0-1000)V IDC: (0-10)A IAC:(0-10)A ; R:(0-50)MΩ | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 15.08.2024.год /на адреси испоручиоца |

ПАРТИЈА 2 :  Мерни инструменти за отпорност (минерски ом-метар)

| Р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерни инструмент за отпорност, дигитални минерски ом-метар, ТРИО, Земун 2000 S/B 0,00-19,99 Ω, 20-1999 Ω | ком | 5 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 15.08.2024.год /на адреси испоручиоца |

ПАРТИЈА 3 : Уређаји за мерење електричне отпорности изолације

| Р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uni Trend UT-512 VDC: (30-600)V (50/60 Hz) VAC: (30-600)V R изолације (0-1)GΩ | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 15.08.2024.год /на адреси испоручиоца |

ПАРТИЈА 4 : Мостови за мерење отпорности

| Р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерни мост за мерење отпорности Iskra, Wh most NL 024 0,1Ω-250kΩ | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 15.08.2024.год /на адреси испоручиоца |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место извршења: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 05.07.2024. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт:  комерцијала телефон: 034/335-095 лок. 371 Јасмина Ђорић

за техничка питања Борис Матуловић телефон: 034/335-095 лок. 365

ЈЂ/.                                                                                             ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.