|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24.06.2024. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сукцесивна набавка техничких гасова за 2021/2022 год. |  |  |  |
| 1. | Замена -пуњење боца са кисеоником -квалитет чистоће гаса: 2,5 -запремина боце: 40 литара -притисак у боци : 150бара -количина гаса : 8,50 kg (40. боцa од 8,50 kg) | kg | 340 | SRPS H.F1.010. |
| 2. | Замена-пуњење боца са ацетиленом -квалитет чистоће гаса: 2,0 -запремина боце: 40 литара -притисак у боци : 150бара -количина гаса: 8,00 kg (15. боца од по 8кг) | kg | 120 | SRPS H.F1.020. |
| 3. | Замена-пуњење боца са пропан бутаном -запремина боце: 24 литара -количина гаса: 10 kg (6. боца од по 10кг) | kg | 60 | SRPS B.H2.134. |
| 4. | Замена-пуњење боца са пропан бутаном -запремина боце: 87 литара -количина гаса: 35kg (5. боца од по 35кг) | kg | 525 | SRPS B.H2.134. |
| 5. | Замена-пуњење боца са угљен-диоксидом -квалитет чистоће гаса: 2,2 -запремина боце: 20 литара -притисак у боци : 190бара -количина гаса : 10 kg (5.боце већие од 10кг) | kg | 50 | SRPS H.F1.016. |
| 6. | Замена-пуњење боца са угљен-диоксидом -квалитет чистоће гаса: 2,2 -запремина боце: 50 литара -притисак у боци : 250бара -количина гаса : 37.5 kg (4.боце већие од 37.5кг) | kg | 150 | SRPS H.F1.016. |
| 7. | Замена-пуњење боца са угљен-диоксидом -квалитет чистоће гаса: 3,8 -запремина боце: 10 литара -притисак у боци : 190бара -количина гаса : 6,00 kg (5.боце мале од 6 кг) | kg | 30 | SRPS H.F1.016. |
| 8. | Пуњење боца са угљен-диоксидом -квалитет чистоће гаса: 3,8 -запремина боце: 10 литара -притисак у боци : 250бара -количина гаса : 7,50 kg (4.боца од 7.5кг.) | kg | 30 | SRPS H.F1.016. |
| 9. | Замена-пуњење боца са азотом -квалитет чистоће гаса: 3,5 -запремина боце: 50 литара -притисак у боци : 200бара -количина гаса: 11,20 kg (5.боца од 11кг) | kg | 56 | SRPS H.F1.012. |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Обавезна достава произвођачке декларације о квалитету.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније до 02.07.2024.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Данијела Станишић , тел.335-095 лок.320.

АЦ/

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж