ПРИЛОГ 1 -Карактеристике мерила електричних величина

ПАРТИЈА 1 : Инструмент универзални дигитални (унимер, мултимер)

| р.бр. | Назив/карактеристике | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UNI-T UT60H VDC:(0-1000)V VAC:(0-750)V IDC: (0-10)A IAC:(0-10)A ; R:(0-40)MΩ | ком | 1 |  |
| 2. | SANWA DMM PC 7000 VDC:(0-1000)V VAC:(0-1000)V IDC: (0-10)A IAC:(0-10)A ; R:(0-50)MΩ | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 15.08.2024.год /на адреси испоручиоца |

ПАРТИЈА 2 :  Мерни инструменти за отпорност (минерски ом-метар)

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерни инструмент за отпорност, дигитални минерски ом-метар, ТРИО, Земун 2000 S/B 0,00-19,99 Ω, 20-1999 Ω | ком | 5 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 15.08.2024.год /на адреси испоручиоца |

ПАРТИЈА 3 : Уређаји за мерење електричне отпорности изолације

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uni Trend UT-512 VDC: (30-600)V (50/60 Hz) VAC: (30-600)V R изолације (0-1)GΩ | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 15.08.2024.год /на адреси испоручиоца |

ПАРТИЈА 4 : Мостови за мерење отпорности

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерни мост за мерење отпорности Iskra, Wh most NL 024 0,1Ω-250kΩ | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 15.08.2024.год /на адреси испоручиоца |

По овлашћењу НСИПС УбС и ОК

Борис Матуловић, дипл.хем.		Сагласан:

Начелник одељења за ОК

м а ј о р

Никола Грабовац, дипл.инж.