# ПРИЛОГ 1

# Техничка спецификација - мерила притиска

ПАРТИЈА 1 : Вентили сигурности

| р.бр. | Назив/ карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентил сигурности одушни , AT DN 50 | ком | 3 |  |
| 2. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):80, (NP): 16,(5 bara) | ком | 1 |  |
| 3. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP): 16,(3 bara) | ком | 1 |  |
| 4. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP): 16,(4,5 bara) | ком | 1 |  |
| 5. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP): 16, (11 bara) | ком | 2 |  |
| 6. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):50, (NP): 16, (3 bara) | ком | 2 |  |
| 7. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):50, (NP): 16, (11 bara) | ком | 1 |  |
| 8. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):40, (NP): 16, (11 bara) | ком | 1 |  |
| 9. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):32, (NP): 16, (3 bara) | ком | 1 |  |
| 10. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):32, (NP): 16, (7 bara) | ком | 1 |  |
| 11. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):32, (NP): 16, (8,3 bara) | ком | 1 |  |
| 12. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):32, (NP): 16, (11 bara) | ком | 2 |  |
| 13. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):25, (NP): 16, (3,3 bara) | ком | 2 |  |
| 14. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):20, (NP): 16, (9,3 bara) | ком | 2 |  |
| Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијаом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| Процењена вредност услуге за партију (РСД) |  |
| Рок верификације/место извршења | 25.07.2024./на адреси наручиоца |
| Скидање,чишћење и припрему мерних средстава за испитивање извршиће наручилац. |

ПАРТИЈА 2 : Манометри

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Манометар са еластичним мерним елементом, ваздух, 0-250 бара, Ø 100 | ком | 15 | Кл 1,6 |
| 2. | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-25 бара | ком | 2 | Кл 1,6 |
| 3. | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-40 бара | ком | 4 | Кл 2,0 |
| 4. | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-250 бара, Ø 100 | ком | 8 | Кл 1,6 |
| 5. | Манометар са еластичним мерним елементом, ваздух, 0-6 бара | ком | 19 | Кл 1.6 |
| 6. | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, уље, , 0-1 бара | ком | 5 | Кл 1.6 |
| 7. | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-16 бара | ком | 20 | Кл 2.5 |
| 8. | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-40 бара | ком | 20 | Кл 1.6 |
| 9. | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-250 бара | ком | 20 | Кл 1.0 |
| 10. | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, 0-2,5 бара | ком | 2 | Кл 2,5 |
| 11. | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, 0-40 бара | ком | 1 | Кл 2,5 |
| 12. | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, до 16 бара | ком | 5 | Кл 2,5 |
| 13. | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивнима гасовима, 0-315 бара | ком | 4 | Кл 2,5 |
| Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијаом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| Процењена вредност услуге за партију (РСД) |  |
| Рок верификације/место извршења | 25.07.2024./на адреси наручиоца |
| Скидање,чишћење и припрему мерних средстава за еталонирање извршиће наручилац. |